# КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

“Др Мирослав Зотовић”

Београд, Сокобањска 13

www.rehabilitacija.rs

Број: 03-1642

Датум: 28.05.2019. године

НЛ

ПРЕДМЕТ: Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке велике вредности за набавку услуга редовног ремонта котловског постројења

Наручилац, Клиника за рехабилитацију “Др Мирослав Зотовић” покреће отворени поступак јавне набавке велике вредности број ЈН 13/19 за набавку услуга редовног ремонта котловског постројења.

Назив и ознака из општег речника набавке: 50531100

Место извршења услуга – Котларница Клинике за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“, 11000 Београд,  ул. Сокобањска бр. 13.

Критеријум за избор понуде је „најнижа понуђена цена“ под свим другим једнаким условима. Ако две или више понуда имају исту понуђену цену допунски елемент критеријума за доделу уговора је рок за извршење услуга у корист оног понуђача који је навео краћи рок за извршење услуга (најдужи рок за извршење услуга је 60 календарских дана по уплати аванса од 30% од уговорене цене). Ако две или више понуда имају исту понуђену цену и исти рок за извршење услуга наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају исту најнижу понуђену цену и исти рок за извршење услуга. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

Остали једнаки услови понуде су:

1. услови плаћања: 30% аванс у року од 8 дана по закључењу уговора, остатак по завршетку радова, односно 45 дана по испостављању коначног рачуна.

2. извршење услуга  –  _____ календарских дана  по уплати аванса (најдужи рок за извршење услуга је 60 календарских дана по уплати аванса од 30% од уговорене цене).

3. гаранција на извршене услуге – 12 месеци

4. важење понуде: 90 дана од дана јавног отварања понуде

Конкурсна документација је објављена на Порталу јавних набавки као и на интернет страници Клинике: www.rehabilitacija.rs дана 29.05.2019. године са којих се и може преузети.

Понуђач је дужан да понуду са доказима достави, непосредно или препорученом пошиљком, најкасније до 28.06.2019. године, до 09:00 сати, као 30-ог дана рока за достављање понуда. Понуда која пристигне наручиоцу по истеку датума и сата одређених у позиву и овом упутству, сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је, по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, уз повратницу и са назнаком да је поднета неблаговремено. Понуђачи су дужни да затворене коверте са понудом и доказима, оверене печатом понуђача доставе на адресу: Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“, Београд, Сокобањска 13, са назнаком “за набавку услуга редовног ремонта котловског постројења, број ЈН 13/19, НЕ ОТВАРАТИ“ до 28.06.2019. године до 09:00 сати. Наручилац ће коверте–понуде понуђача завести под бројем и датумом код пријема.

Комисија за јавну набавку отвориће све приспеле понуде у 09:20 сати 30-ог дана од дана објављивања позива, у управној згради – канцеларија помоћника директора за правне послове - поткровље. Отварање понуда је јавно.

Пре почетка отварања понуда представници заинтересованих понуђача, који присуствују отварању, дужни су да предају Комисији за јавну набавку овлашћења за заступање понуђача. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом понуђача и потписано од стране одговорног лица понуђача. Број овлашћења и име представника понуђача, уписује се у записник о отварању понуда.

У записнику о отварању понуда, понуде се уписују по редоследу подношења. Понуде за које је поднето обавештење о опозиву, неће се отварати и биће враћене понуђачу, као и неблаговремене понуде односно понуде приспеле после назначеног рока. Записник о отварању понуда потписују овлашћени представници понуђача који су присуствовали отварању понуда и чланови Комисије за јавну набавку.

Рок за доношење одлуке о додели уговора – 25 дана од отварања понуда;

Контакт особа: Небојша Лазић, дипл. правник, тел.: 011/2062-561, klinikanebojsa@yahoo.com.

КОМИСИЈA ЗА   ЈАВНУ НАБАВКУ

___________________________

Миле Јерковић, спец. инж. маш.

председник комисије

_______________________________

Небојша Лазић, дипл. правник, члан

____________________________

Павле Вукчевић, дипл. правник

службеник за јавне набавке

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

„Др Мирослав Зотовић“

Београд, Сокобањска 13

E-mail: klinikanebojsa@yahoo.com

Интернет страница Клинике: www.rehabilitacija.rs

Писмени позив и конкурсна документација за јавну набавку услуга редовног ремонта котловског постројења број ЈН 13/19, у отвореном поступку јавне набавке велике вредности објављен је на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца дана 29.05.2019. године. Рок за прикупљање понуда је тридесет (30) дана од дана објаљивања позива и конкурсне документације. Понуђачи су обавезни да доставе затворене понуде до 28.06.2019. године као последњег дана рока за прикупљање понуда до 09:00 часова на адресу: Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ Београд, ул. Сокобањска 13. Отварање понуда: 28.06.2019. године у 09:20.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН 13/19

Обавезни елементи конкурсне документације

- Општи подаци о јавној набавци

Подаци о наручиоцу: Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“, ул. Сокобањска бр. 13, Београд, интернет страница: www.rehabilitacija.rs

Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка спроводи се кроз отворени поступак. ОРН: 50531100.

Предмет јавне набавке: услуга редовног ремонта котловског постројења број ЈН 13/19.

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за предметну јавну набавку објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

Контакт особа: Небојша Лазић, дипл. правник, тел: 011/2062-561, klinikanebojsa@yahoo.com.

2. Подаци о предмету јавне набавке

-услуга редовног ремонта котловског постројења.

-врста, техничке карактеристике (спецификација), количина и опис услуга – чини саставни део обрасца понуде

-место извршења услуге – Београд,  ул. Сокобањска бр. 13

-обавезни услови за учешће у конкретној јавној набавци из чл. 75. ЗЈН

-упутство понуђачима како да сачине понуду

-образац понуде

-модел уговора

-образац структуре понуђене цене са упутством о попуњавању

-образац трошкова припреме понуде

-текст изјаве о независној понуди

-остали обрасци конкурсне документације

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

јавна набавка број ЈН /19

Право учешћа у поступку имају понуђачи који испуњавају обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама као и све захтеве из позива и конкурсне документације наручиоца.

Понуђач саставља понуду у целини на српском језику.

Понуђач може да поднесе понуду на обрасцу понуде наручиоца.

ОБРАСЦИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБРАСЦИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

-образац А - изјава понуђача/овлашћени члан групе/понуђач са подизвођачем о независној понуди

-Образац А1 - изјава понуђача/овлашћеног члана групе/понуђача са подизвођачем о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

-образац бр. 1 - изјава понуђача да подноси понуду самостално

-образац бр. 2 - изјава овлашћеног члана групе понуђача да подносе заједничку понуду

-образац бр. 3 - изјава да понуђач ангажује подизвођача

-образац бр. 4 - понуда са структуром понуђене цене са спецификацијом (техничке карактеристике) и изричитим  наводима да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде и са упутством о попуњавању

-образац бр. 5 – рекапитулација понуде понуђача/групе понуђача

-образац бр. 6 – рекапитулација понуде понуђача са подизвођачем

-образац бр. 7 - подаци за понуђача/члана групе

-образац бр. 8 - подаци за подизвођача

-образац бр. 9 - трошкови припреме понуде

-образац бр. 10 - модел уговора

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ТИХ УСЛОВА

Понуђач може да учествује у поступку конкретне јавне набавке ако испуњава обавезне услове из чл. 75. ст. 1. ЗЈН што доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ: Доказује се важећом дозволом за обављање делатности, издате од стране надлежног органа - Решење Министарства пљопривреде, шумарства и водопривреде за сакупљање, транспорт и третман опасног отпада, отпадни мазут (раније Министарство животне средине и просторног планирања, Министарство пољопривреде и заштите животне средине).

5)  Услов из члана чл. 75. ст. 2. ЗЈН

Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. морају да потпишу и овере печатом сви понуђачи. Уколико понуду подноси група понуђача, ова изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Доказе о испуњености обавезних услова из чл. 75. ЗЈН понуђачи достављају као неоверене копије.

Понуђач није дужан да достави доказе о испуњености оних обавезних услова из чл. 75. ЗЈН који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, с тим да је обавезан да за те услове у понуди наведе интернет странице на којима су тражени докази јавно доступни.

Ако понуђач не достави доказе о испуњености оних обавезних услова из чл. 75. ЗЈН који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, а не наведе у својој понуди интернет странице на којима су тражени докази јавно доступни, наручилац ће понуду одбити због битних недостатака.

Понуђач уписан у регистар понуђача организације надлежне за регистрацију привредних субјеката (Агенција за привредне регистре) није дужан да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1.-4., у складу са чл. 78. ЗЈН, с тим да је у обавези да у понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача организације надлежне за регистрацију привредних субјеката (Агенција за привредне регистре).

Обавезне услове из чл. 75. став 1. тач. 5 ЗЈН што доказује достављањем важеће дозволе надлежног органа за обављање одговарајуће делатности, у односу на конкретну јавну набавку, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом - Решење Министарства пљопривреде, шумарства и водопривреде за сакупљање, транспорт и третман опасног отпада, отпадни мазут (раније Министарство животне средине и просторног планирања, Министарство пољопривреде и заштите животне средине).

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе и:

- доказ да располажу довољним кадровским и техничким капацитетом, и то:

1. Сертификате: ИСО 9001, ИСО 14001.

2. Доказ да је радно ангажован код понуђача минимум једно лице заваривач са сертификатом 311 - гасно варење - фотокопија уговора о раду (или другог уговора на основу кога је ангажован у складу са чл. 197-202 Закона о раду) или М обрасца или сл. и фотокопија сертификата 311.

3. Доказ да је радно ангажован код понуђача минимум једно лице заваривач са сертификатом 111 - ручно електролучно варење - фотокопија уговора о раду (или другог уговора на основу кога је ангажован у складу са чл. 197-202 Закона о раду) или М обрасца или сл. и фотокопија сертификата 111.

4. Доказ да је радно ангажован код понуђача минимум једно лице са лиценцом 430 - одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике  - фотокопија уговора о раду (или другог уговора на основу кога је ангажован у складу са чл. 197-202 Закона о раду) или М обрасца или сл. и фотокопија лиценце 430.

5. Доказ да је радно ангажован код понуђача минимум једно лице са лиценцом 330 - одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике  - фотокопија уговора о раду (или другог уговора на основу кога је ангажован у складу са чл. 197-202 Закона о раду) или М обрасца или сл. и фотокопија лиценце 330.

6. Доказ да је радно ангажован код понуђача минимум једно лице са лиценцом 450 - одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона - фотокопија уговора о раду (или другог уговора на основу кога је ангажован у складу са чл. 197-202 Закона о раду) или М обрасца или сл., фотокопија лиценце 450.

7. Доказ да је радно ангажован код понуђача минимум једно лице са дипломом руковаоца парних котлова са АТ командама - фотокопија уговора о раду (или другог уговора на основу кога је ангажован у складу са чл. 197-202 Закона о раду) или М обрасца или сл., фотокопија дипломе-уверења о положеном стручном испиту руковаоца парних котлова са АТ командама.

Доказе о испуњености додатних услова понуђачи достављају као неоверене копије.

ПРИСТУП КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

(права и обавезе понуђача и наручиоца)

а) Понуђач има право:

-Да изврши увид у конкурсну документацију наручиоца и да преузме конкурсну документацију са Портала јавних набавки и са интернет странице Клинике

-да писменим путем, путем поште, електронске поште или факсом од наручиоца затражи додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет (5) дана пре истека рока за подношење понуда

- да у свакој фази поступка поднесе захтев за заштиту права понуђача

- да одштампа-ископира обрасце наручиоца у потребном броју примерака, попуни их хемијском оловком или путем рачунара, овери печатом и потписом овлашћеног лица

-да у року за прикупљање понуда достави понуду наручиоцу препорученом пошиљком или лично  наручиоцу

б) Наручилац има право:

-Да одбије понуду због негативних референци, уколико поседује доказ у смислу чл. 82. ЗЈН.

-Да одбије понуду због неуобичајено ниске цене у складу са чл. 92. ЗЈН.

-Да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда

-Да врши контролу (увид) код понуђача у смислу члана 93. ЗЈН

-Уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака које је уочио при разматрању понуда по окончаном отварању понуда, а ако понуђач одбије да да сагласност, наручилац ће понуду одбити као неприхваљиву

-Ако врши измене или допуне конкурсне документације осам или мање дана пре истека рока за подношење понуде, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и о продужетку рока за подношење понуда објави обавештење.

- да у року од три дана од дана пријема писменог захтева за додатне информације или појашњење, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено тај одговор објави на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клинике.

ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ И ПРИПРЕМА ПОНУДЕ

1)Обавештења понуђачу за припрему понуде

-понуђач може да поднесе понуду према упутству из конкурсне документације

-понуђач који је самостално поднео понуду, не може да буде подизвођач другом понуђачу или да учествује у заједничкој понуди коју је поднела група понуђача у истој јавној набавци

-саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора (члан  81, став 4., тачка 1-2. ЗЈН)

-обавеза понуђача који ангажује подизвођача, да у понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу а који не може да буде већи од 50%, као и да наведе део предмета јавне набавке који ће извршити преко подизвођача.

-наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Наручилац ће извршити пренос доспелих потраживања подизвођачу у складу са одредбама уговора о додели јавне набавке којима се ближе уређује обавеза подизвођача за извршење повереног дела набавке и сходно томе начин исплате дела уговорене цене на рачун подизвођача.

-јединична цена у понуди и укупна цена понуде изражавају се у динарима без ПДВ. Рекапитулација понуде садржи укупну цену без ПДВ и са ПДВ

-понуђач може писменим путем да тражи додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, с тим да се комуникација врши на начин одређен у члану 20. ЗЈН

-понуђач је обавезан да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе из прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

2) Понуда мора да буде састављена на обрасцу наручиоца.

Понуђач је обавезан да уз понуду достави попуњене обрасце наручиоца. Није дозвољено мењање или допуњавање образаца наручиоца из конкурсне документације.

3)Понуђач који наступа са подизвођачем/има, поред своје документације доставља попуњене обрасце за подизвођача и доказе да извођач испуњава обавезне услове – изјаву дату под моралном и кривичном одговорношћу којом потврђује да подизвођач испуњава обавезне услове за део набавке односно проценат укупне набавке који поверава подизвођачу.

4) За групу понуђача која подноси заједничку понуду, овлашћени члан групе уз попуњену и оверену понуду, доставља податке на обрасцу наручиоца и доказе о испуњености  обавезних  услова за сваког члана групе.

Уз понуду доставља се и Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке и који има обавезну садржину из чл. 81. став 4. тач. 1-2 ЗЈН.

САСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Понуда се подноси на обрасцима из конкурсне документације.

У образац понуде уносе се:

-општи (идентификациони) подаци о понуђачу, односно о сваком члану  из групе понуђача  као и о подизвођачима ако су ангажовани

-рок важења понуде

-предмет набавке са спецификацијом (техничке карактеристике) која је саставни део понуде, јединична цена без ПДВ и укупна цена без ПДВ, рекапитулација понуде са укупном ценом без ПДВ и укупном ценом са ПДВ,

-подаци о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део  предмета набавке који ће извршити преко подизвођача

-изричите наводе да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, заштити инвалида рада и заштити животне средине.

-понуда се попуњава хемијском оловком или путем рачунара и оверава се печатом и потписом одговорног лица понуђача.

Понуду чине обрасци: образац бр. 4, образац бр. 5 и образац бр. 7. Поред наведених образаца уколико понуђач ангажује подизвођача понуду чине и образац  бр. 6 и образац 8.

На обрасцима А и А1 понуђачи у наслову обрасца маркирају реч „понуђач“, односно реч „овлашћени члан групе“ или реч „понуђач са подизвођачем“ у зависности од тога да ли понуђач подноси понуду самостално или понуду подноси група понуђача односно понуђач са подизвођачем.

На обрасцима бр. 5, 7 и 9 понуђачи у наслову обрасца маркирају реч „понуђач“, односно реч „члан групе“ у зависности од тога да ли понуђач подноси понуду самостално или понуду подноси група понуђача.

БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ

Поред битних недостатака одређених у члану 106. ЗЈН, наручилац ће одбити понуду и у случајевима:

-да понуда не садржи идентификационе податке понуђача или подизвођача или члана групе понуђача

-да уз понуду нису достављени докази који се захтевају у конкурсној документацији

-да понуђач измени обрасце наручиоца или њихове делове

-ако понуђач поступи супротно упутству у конкурсној документацији за отклањање грешке настале при састављању понуде.

Наручилац ће одбити  неблаговремене, неодговарајуће и неприхватљиве понуде.

ДОЗВОЉЕНЕ ИСПРАВКЕ ПОНУДЕ

Уколико се приликом састављања понуде начини грешка, (у писању речи-текста, заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач  може такву грешку отклонити тако  што ће погрешно написане речи, текст, заокружену опцију, погрешно наведене цифре и сл. -  прецртати, с тим да прецртано остане читљиво, а поред исправљеног дела понуде ставити потпис одговорног лица понуђача и извршити оверу печатом. Уколико понуђач приликом отклањања грешке настале при састављању понуде не поступи по наведеном упутству наручиоца, таква понуда ће бити одбијена због битних недостатака.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Понуђач је дужан да понуду са доказима достави најкасније до 09:00 сати тридесетог дана од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клинике као последњег дана рока, без обзира на начин достављања (лично или поштом) на адресу Клинике.

Позив и конкурсна документација објављују се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца дана 29.05.2019. године, а понуде се достављају до 28.06.2019. године, као 30-ог дана рока, до 09:00 часова.

Понуда која пристигне наручиоцу по истеку датума и сата одређених у позиву и овом упутству, сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је, по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, уз повратницу и са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуђачи су дужни да затворене коверте са понудом и доказима, оверене печатом понуђача, са назнаком “за набавку услуга редовног ремонта котловског постројења – јавна набавка број ЈН 13/19 – НЕ ОТВАРАТИ“, доставе на адресу: Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“, Београд, ул. Сокобањска 13, кадровска служба – поткровље.

Наручилац ће коверте-понуде понуђача завести под бројем, датумом и сатом пријема.

ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДА

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писменим обавештењем пре истека рока за подношење понуда. Свака измена, допуна или опозив понуде, важећи су ако су поднети до истека рока за подношење понуде, односно до датума и сата означених за достављање понуда. Измене и допуне подносе се тако што се означава позиција која се мења или допуњава са измењеним и допуњеним подацима који морају да чине логичку целину са осталим деловима понуде.

Опозив понуде обухвата укупну понуду и доставља се до истека рока за подношење понуда.

Измене, допуне, односно опозив понуде са писменим обавештењем достављају се у затвореној коверти са ознаком „Измена или допуна или опозив понуде у јавној набавци услуга редовног ремонта котловског постројења, број ЈН 13/19 – НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу Клинике за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“, Београд, ул. Сокобањска бр. 13.

Измене, допуне, или опозив понуде које наручиоцу стигну после датума и сата одређеног за подношење понуда наручилац ће неотворене вратити понуђачу као неблаговремене, са назнаком на коверти датума и сата пријема.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Обезбеђење за извршење уговорене обавезе

Финансијска гаранција – бланко, сопствена (соло) меница као средство обезбеђења за извршење уговорене обавезе, у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ, доставља се у моменту закључења уговора о додели јавне набавке и

Средство обезбеђења-меница траје 30 дана дуже од рока уговореног за испуњење обавезе понуђача за извршење услуга која су предмет јавне набавке. Меница, као средство обезбеђења, може се вратити понуђачу коме буде додељен уговор по истеку 30 дана од рока уговореног за испуњење обавезе извршења услуга.

Уз меницу као средство обезбеђења изабрани понуђач, код потписивања уговора, доставља и менично овлашћење.

МОДЕЛ УГОВОРА

Понуђач је дужан да попуни модел уговора за који конкурише, да парафира све стране уговора, да их потпише и овери печатом, чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора. Уколико понуду заједнички подноси група понуђача, сви чланови групе понуђача морају да парафирају све стране попуњеног модела уговора, овере модел уговора печатом и потпишу уговор, чиме потврђују да прихватају све елементе модела уговора.

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Комисија за јавну набавку отвориће све приспеле понуде у 09:20 сати 30-ог дана од дана објављивања позива.

Комисија за јавну набавку отвориће понуде у управној згради – канцеларија помоћника директора за правне послове  - поткровље.

Отварање понуда је јавно.

Пре почетка отварања понуда представници заинтересованих понуђача, који присуствују отварању, дужни су да предају Комисији за јавну набавку овлашћења за заступање понуђача. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом понуђача и потписано од стране одговорног лица понуђача. Број овлашћења и име представника понуђача, уписује се у записник по редоследу подношења. У записнику о отварању понуда, понуде се уписују по редоследу подношења. Понуде за које је поднето обавештење о опозиву, неће се отварати и биће враћене понуђачу, као и неблаговремене понуде односно понуде приспеле после назначеног рока. Записник о отварању понуда потписују овлашћени представници понуђача који су присуствовали отварању понуда и чланови Комисије за јавну набавку.

ПРЕГЛЕД И СТРУЧНА ОЦЕНА ПОДНЕТИХ ПОНУДА

Комисија за јавну набавку ће, по спроведеном отварању понуда приступити прегледу и стручној оцени понуда.

По извршеном прегледу и стручној оцени понуда, наручилац ће извршити избор најповољније понуде доношењем образложене одлуке.

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења после отварања понуда која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача/члана групе односно код подизвођача.

Уколико утврди рачунске грешке приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда, наручилац ће извршити исправке рачунских грешака, уз сагласност понуђача.

Ако понуђач не да сагласност за исправке рачунских грешака, наручилац ће понуду одбити као неприхватљиву.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена под свим другим једнаким условима. Ако две или више понуда имају исту понуђену цену допунски елемент критеријума за доделу уговора је рок за извршење услуга у корист оног понуђача који је навео краћи рок за извршење услуга (најдужи рок за извршење услуга је 60 календарских дана по уплати аванса од 30% од уговорене цене). Ако две или више понуда имају исту понуђену цену и исти рок за извршење услуга наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају исту најнижу понуђену цену и исти рок за извршење услуга. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

Остали једнаки услови понуде су:

1. услови плаћања: 30% аванс у року од 8 дана по закључењу уговора, остатак по завршетку радова, односно 45 дана по испостављању коначног рачуна.

2. извршење услуга  –  _____ календарских дана  по уплати аванса (најдужи рок за извршење услуга је 60 календарских дана по уплати аванса од 30% од уговорене цене).

3. гаранција на извршене услуге – 12 месеци

4. важење понуде: 90 дана од дана јавног отварања понуде

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ПРЕДМЕТНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Наручилац ће у поступку јавне набавке, пошто прегледа понуде, да одбије све понуде због битних недостатака, неодговарајуће и неприхватљиве понуде.

Наручилац може да обустави поступак под условима из чл. 109. Закона о јавним набавкама.

РОКОВИ У ПОСТУПКУ КОНКРЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Рок за достављање записника о отварању понуда понуђачима – 3 дана по отварању понуда;

Рок за доношење одлуке о додели уговора – 25 дана од отварања понуда;

Рок за објављивање образложене одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки и интернет страници Клинике  – 3 дана од дана доношења одлуке

Рок за подношење захтева за заштиту права понуђача – десет дана од дана објављивања образложене одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки и интернет страници Клинике.

Рок за закључивање уговора о јавној набавци – 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача;

Рок за објављивање Обавештења о закљученом уговору о јавној набавци – у року од 5 дана од дана закључења уговора. Обавештење се објављује на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клинике.

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија.

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, одбије да закључи уговор наручилац задржава право да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА И ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Понуђач може у свакој фази поступка да поднесе захтев за заштиту права понуђача када за то постоје разлози утврђени законом.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права понуђача подноси се у складу са чл. 148-156 Закона о јавним набавкама.

Захтев за заштиту права понуђача подноси се наручиоцу, а копија се исптовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail klinikanebojsa@yahoo.com, факсом на број 011/2667-623 или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсна документација, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам (7) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

- потпис подносиоца.

Понуђач као подносилац захтева за заштиту права дужан је да на име таксе и трошкова поступка изврши уплату у износу од 120.000,00 динара, у складу са чл. 156 ЗЈН на рачун буџета Републике Србије

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00. динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; ...........[навести назив наручиоца]; јавна набавка........[навести редни број јавне набавкe];

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

Уз захтев за заштиту права понуђача обавезно се доставаља доказ о уплати.

Контакт особа: Небојша Лазић, дипл. правник, сл. за јавне набавке тел: 011/2062-561, klinikanebojsa@yahoo.com.

КОМИСИЈA ЗА   ЈАВНУ НАБАВКУ

____________________________

Миле Јерковић, спец. инж. маш.

председник комисије

_______________________________

Небојша Лазић, дипл. правник, члан

____________________________

Павле Вукчевић, дипл. правник

службеник за јавне набавке

ОБРАСЦИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБРАЗАЦ БР. А

На основу чл. 26. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/12, 14/15, 68/15) и на захтев у конкурсној документацији наручиоца дајемо

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

за јавну набавку услуга редовног ремонта котловског постројења, ЈН 13/19

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да понуду за конкретну јавну набавку подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

ПОНУЂАЧ

ОВЛАШЋЕНИ ЧЛАН ГРУПЕ

ПОНУЂАЧ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

| Пуно пословно име/назив | Седиште и адреса |
| --- | --- |

Место: 						ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ

Датум:

___________________________

(име и презиме, потпис и печат)

Контакт особа:

______________________________

Тел: __________________________

Е-маил ________________________

Понуђачи у наслову обрасца маркирају реч „понуђач“, односно реч „овлашћени члан групе“ или реч „понуђач са подизвођачем“ у зависности од тога да ли понуђач подноси понуду самостално или понуду подноси група понуђача односно понуђач са подизвођачем.

ОБРАЗАЦ  А1

На основу чл. 75. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и на захтев у конкурсној документацији наручиоца дајемо

ИЗЈАВУ

за јавну набавку услуга редовног ремонта котловског постројења, ЈН 13/19

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да смо при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења ове понуде.

ПОНУЂАЧ

ОВЛАШЋЕНИ ЧЛАН ГРУПЕ

ПОНУЂАЧ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

| Пуно пословно име/назив | Седиште и адреса |
| --- | --- |

Место: 						ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ

Датум:

______________________

(име и презиме, потпис и печат)

Контакт особа:

_____________________________

Тел: _________________________

Е-mail ________________________

Понуђачи у наслову обрасца маркирају реч „понуђач“, односно реч „овлашћени члан групе“ или реч „понуђач са подизвођачем“ у зависности од тога да ли понуђач подноси понуду самостално или понуду подноси група понуђача односно понуђач са подизвођачем.

ОБРАЗАЦ 1

У складу са конкурсном документацијом и јавним позивом за набавку услуга редовног ремонта котловског постројења, ЈН 13/19, објављеног на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клинике од 29.05.2019. године, дајемо

ИЗЈАВУ

за јавну набавку услуга редовног ремонта котловског постројења, ЈН 13/19

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Пуно пословно име/назив | Седиште и адреса |
| --- | --- |

1)Понуду за ову јавну набавку понуђач подноси самостално.

2)Понуда се подноси на обрасцу наручиоца

Место: 						ПОНУЂАЧ

Датум:

___________________________

(име и презиме, потпис и печат)

Контакт особа:

______________________________

Тел: __________________________

E-mail ________________________

ОБРАЗАЦ БР. 2

У складу са конкурсном документацијом и јавним позивом за набавку услуга редовног ремонта котловског постројења, ЈН 13/19, објављеног на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клинике од 29.05.2019. године, дајемо

ИЗЈАВУ

за јавну набавку услуга редовног ремонта котловског постројења, ЈН 13/19

ПОДАЦИ О ОВЛАШЋЕНОМ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| Пуно пословно име/назив | Седиште и адреса |
| --- | --- |

2)Понуду за ову јавну набавку  подноси група понуђача као заједничку понуду.

3)Понуда се подноси на обрасцу наручиоца

4)Списак чланова групе понуђача

Списак чланова групе понуђача који подносе заједничку понуду доставља се на меморандуму  овлашћеног члана групе.

Место: 						ОВЛАШЋЕНИ ЧЛАН ГРУПЕ

Датум:

___________________________

(име и презиме, потпис и печат)

Контакт особа:

_____________________________

Тел: _________________________

E-mail ________________________

ОБРАЗАЦ БР. 3

У складу са конкурсном документацијом и јавним позивом за набавку услуга редовног ремонта котловског постројења, ЈН 13/19, објављеног на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клинике од 29.05.2019. године, дајемо

ИЗЈАВУ

за јавну набавку услуга редовног ремонта котловског постројења, ЈН 13/19

1)ПОНУЂАЧ

| Пуно пословно име/назив | Седиште и адреса |
| --- | --- |

2)Понуду за ову јавну набавку понуђач подноси са подизвођачем/има

3)Понуда се подноси на обрасцу наручиоца

4)Списак подизвођача

Списак подизвођача доставља се на меморандуму  понуђача.

Место: 						ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ

Датум:

______________________

(име и презиме, потпис и печат)

Контакт особа:

_____________________________

Тел: _________________________

E-mail ________________________

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ											ОБРАЗАЦ БР. 4

„Др Мирослав Зотовић“

Београд, Сокобањска 13

Понуда за набавку

услуга редовног ремонта котловског постројења, ЈН 13/19

На основу позива за подношење понуде и конкурсне документације у поступку јавне набавке услуга редовног ремонта котловског постројења, ЈН 13/19, достављамо:

ПОНУДА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

УСЛУГА РЕДОВНОГ РЕМОНТА КОТЛОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА, ЈН 13/19

Назив понуђача:_________________________  Седиште:____________________

Матични број:___________________________ ПИБ:_________________ Број и датум понуде:_____________________

| Ред. бр. | Назив | Јед. мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а у % | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| І | ЕЛЕКТРО РАДОВИ сервисирање горионика и аутоматике са резервним деловима |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтажа терморегулатора IMP R3VC, R3SB, транспорт до радионице, сервисирање са заменом дотрајалих компоненти, функционална проба на испитном столу, транспорт до котларнице, монтажа и регулација | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Функционално испитивање тeрморегулатора Siemens RVD 120-A. Провера кривих зависности температуре полазне воде од температуре спољашњег ваздуха. Провера временског дијаграма. | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Подешавање погона трокраког електромоторног вентила IMP RV3PEM121 са провером хода, подмазивањем, регулацијом крајњих прекидача, демонтажом дотрајалих кондензатора, испоруком и монтажом нових | ком. | 6 |  |  |  |  |
| 4 | Функционална проба сензора температуре IMP TT301 и TT321, замена неисправних уложака | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Функционална проба сензора температуре QAC22, QAE2120.010 | ком. | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Испитивање функционалности граничних термостата Metaflex IT186 на полазним водовима грејања и подешавање задате вредности | ком. | 4 |  |  |  |  |
| 7 | Сервисирање компресора за одржавање притиска ваздуха у експанзионој посуди и подешавање параметара и функционалних проба | ком. | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Визуелни преглед и испитивање електропроводне сонде за блокаду рада компресора на експанзионим посудама | компл. | 3 |  |  |  |  |
| 9 | Функционално испитивање конрактора и електронске блокаде рада компресора код минималног нивоа воде и отклањање евентуалних недостатака | компл. | 3 |  |  |  |  |
| 10 | Испитивање и функционална проба елемената командног ормана горионика. Усисавање прашине и чађи из унутрашњости разводног ормана и горионика. Провера спојева, притезање стезаљкиелектропроводне сонде за блокаду рада компресора на експанзионим посудама | компл. | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Сервисирање главног разводног ормана котларнице са функционалним испитивањем елемената, провером споја проводника и редних стезаљки и заменом дотрајалих контактора, биметалних релеја и сигналних светиљки. Мерење струје на сваком полу контактора и провера симетричности оптерећења. Усисавање прашине и чађи из унутрашњости разводног ормана. Пуштање у рад и функционална проба. | компл. | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Испитивање управљачких кола пратећих грејача мазутних водова, испитивање енергетских дела пратећих грејача, као и испитивање грејача у догрејачу мазута и замена по потреби | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Испитивање елемената главног разводног ормана мазутне станице са провером споја проводника и редних стезаљки. Мерење струје на сваком полу контактора и провера симетричности оптерећења. Пуштање у рад и функционална проба. | компл. | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Функционално испитивање термостатског вентила (давач + регулациони вентил), без помоћне енергије. | компл. | 4 |  |  |  |  |
| 15 | Комплетан сервис горионика производње "Вентилатор"- Загреб, тип 4TVDP обухвата: - Расклапање горионика - Чишћење стабилизатора пламена и пламене главе, визуелни преглед и намештање њиховог међусобног положаја и растојања од дизне, у циљу правилног подешавања и прилагођавања горионика ложишту котла - Демонтажа високонапонских електрода, испорука и монтажа нових и подешавање зазора - Расклапање филтера за гориво код горионика, чишћење, прање и поновно склапање - Преглед и провера заптивености уљних водова горионика - Демотажа дотрајале дизне првог и другог степена, испорука и монтажа нових - Демонтажа електро мотора горионика, демонтажа вентилаторског кола, чишћење, прањевизуелни преглед и поновна монтажа - Демонтажа филтера уљне пумпе високог притиска на горионику, прање, поновна монтажа и регулација притиска пумпе - Преглед и функционална проба високонапонског трансформатора - Преглед и функционална проба програматора - Чишћење и функционална проба фотоћелије - Сервисирање електромагнетних вентила и функционална проба - Преглед догрејача горива, испитивање грејача, преглед стартног и регулационог термостата, преглед граничног термостата, провера ожичења и притезање клема на догрејачу, регулација температуре - Функционална проба сервомотора и подешавање крајњих прекидача - Провера патрон грејача - Провера ожичења горионика и притезање клема - Склапање горионика - Пуштање у рад горионика и преглед граничних елемената котла - Регулација сагоревања са оптимизацијом - Мерење продуката сагоревања у циљу регулације | компл. | 2 |  |  |  |  |
| 16 | Провера елeктро склопа и сервис омекшивача воде | компл. | 1 |  |  |  |  |
| ІІ | МАШИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтажа разделника у котларници димензије 323,9 mm х 10 mm х 3500 mm Разелник исећи на дужину 0,5m и одложити на место где одреди инвеститор | ком | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Демонтажа сабирника у котларници димензије 323,9 mm х 10 mm х 3500 mm Сабирник исећи на дужину 0,5 м и одложити на место где одреди инвеститор | ком | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Демонтирати RZV 150/16 са разделника са прирубницама | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Демонтирати хватаче нечисточа DN 150/16 | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Демонтажа свих озрачних вентила ¾“ Приликом демонтаже исећи око 1m са сваке озраке | ком. | 12 |  |  |  |  |
| 6 | Демонтирати све вениле за одмуљ DN 50/16 са прирубницама | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Демонтажа експанзионе посуде V= 1m³ Одвојити све прикључке ( водоказна стакла , вентил сигурности. Прикључак за компресор... ) Демонтажу урадити сечењем на 6 делова са одлагањем на место где одреди инвеститор. Извођач радова је у обавези да узме све мере пре почетка демонтаже. | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Демонтажа сабирника у постаници поред котларнице 168 mm х 1500mm, исећи на 3 дела | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Демонтажа разделника у постаници поред котларнице 168 mm х 1500 mm, исећи на 3 дела | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Демонтирати постојећу арматуру на сабирнику и разделнику ¾“. | ком. | 4 |  |  |  |  |
| 11 | Демонтирати постојећу арматуру на сабирнику и разделнику 5/4“ | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Демонтажа постојећу арматуру на сабирнику и разделнику 2“ | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Демонтажа цевне мреже DN 125 | m¹ | 18 |  |  |  |  |
| 14 | Демонтажа цевне мреже DN 100 | m¹ | 24 |  |  |  |  |
| 15 | Демонтажа цевнемреже DN 80 | m¹ | 18 |  |  |  |  |
| 16 | Демонтажа цевне мреже DN 65 | m¹ | 18 |  |  |  |  |
| 17 | Демонтажа цевне мреже DN 50 | m¹ | 60 |  |  |  |  |
| 18 | Помоћни материјал за демонтажу и сечење (гасови, плоче, итд.) узети 30% од ставки 1.1 до тачке 1.17 | пауш. |  |  |  |  |  |
| 19 | Демонтажа алуминијумске оплате термоизолације | m² | 50 |  |  |  |  |
| 20 | Демонтажа минералне вуне термоизолације Минералну вуну спаковати у џакове за шут које набавља извођач радова. | Кg | 60 |  |  |  |  |
|  | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Испорука и монтажа разделника димензија 323,9 mm х 10 mm х 3500 mm Данца морају бити сферична. Мере узети пре демонтаже старог разделника. Разделник има 9 прикључака и један одмуљни | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Испорука и монтажа прикључка за разделник DN150 | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Испорука и монтажа прикључка за разделник DN125 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Испорука и монтажа прикључка за разделник DN100 | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Испорука и монтажа прикључка за разделник DN65 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Испорука и монтажа прикључка за разделник DN50 | ком. | 3 |  |  |  |  |
| 7 | Испорука и монтажа прикључка за разделник DN32 одмуљни | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Набавка и монтажа муф-а ½“ за манометар | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Набавка и монтажа муф-а ½“ за термометар | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Испорука и монтажа прирубница са грлом са сетовима DN150 NP25 за разделник | ком. | 4 |  |  |  |  |
| 11 | Испорука и монтажа прирубница са грлом са сетовима DN125 NP25 за разделник | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Испорука и монтажа прирубница са грлом са сетовима DN100 NP25 за разделник | ком. | 4 |  |  |  |  |
| 13 | Испорука и монтажа прирубница са грлом са сетовима DN65 NP25 за разделник | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Испорука и монтажа прирубница са грлом са сетовима DN50 NP25 за разделник | ком. | 6 |  |  |  |  |
| 15 | Испорука и монтажа прирубница са грлом са сетовима DN32 NP25 за разделник | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 16 | Испорука и монтажа манометра Ø 160 опсега од 0 до 6 Бар за разделник | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Испорука и монтажа термометра равног до 160° С за разделник | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Испорука и монтажа сабирника димензија 323,9 mm х 10 mm х 3500 mm Мере узети пре демонтаже старог сабирника. Данца морају бити сферична. Сабирник има 9 прикључака и 1 одмуљни | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Испорука и монтажа прикључка за сабирник DN150 | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 20 | Испорука и монтажа прикључка за сабирник DN125 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Испорука и монтажа прикључка за сабирник DN100 | ком. | 4 |  |  |  |  |
| 22 | Испорука и монтажа прикључка за сабирник DN65 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Испорука и монтажа прикључка за сабирник DN50 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 24 | Испорука и монтажа прикључка за сабирник DN32 одмуљни | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 25 | Набавка и монтажа муф-а ½“ за манометар за сабирник | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Набавка и монтажа муф-а ½“ за термометар за сабирник | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 27 | Испорука и монтажа прирубница са грлом са сетовима DN150 NP25 за сабирник | ком. | 4 |  |  |  |  |
| 28 | Испорука и монтажа прирубница са грлом са сетовима DN125 NP25 за сабирник | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 29 | Испорука и монтажа прирубница са грлом са сетовима DN100 NP25 за сабирник | ком. | 6 |  |  |  |  |
| 30 | Испорука и монтажа прирубница са грлом са сетовима DN65 NP25 за сабирник | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 31 | Испорука и монтажа прирубница са грлом са сетовима DN50 NP25 за сабирник | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 32 | Испорука и монтажа прирубница са грлом са сетовима DN32 NP25 за одмуљни вентил за сабирник | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 33 | Испорука и монтажа манометра Ø 160 опсега од 0 до 6 Бар за сабирник | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 34 | Испорука и монтажа термометра равног до 160° С за сабирник | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 35 | Лоптасте славине са прирубничким крајевима DN150,NP16 за сабирник | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 36 | Лоптасте славине са прикључком на заваривање DN80,NP16 за одмуљавање за сабирник | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 37 | Сакупљачи нечистоће DN 150, NP16 | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 38 | Прирубнице са грлом DN 80, NP16 са сетовима | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 39 | Испорука и монтажа цеви 3/4“ са крајевим са навојем дужине 0,5 m | ком. | 12 |  |  |  |  |
| 40 | Испорука и монтажа славина за озрачивање лоптастих ¾“ | ком. | 12 |  |  |  |  |
| 41 | Испорука и монтажа експанзионе посуде V= 1m³ -Посуда се мора испоручити са пратећом документацијом (суд по притиском) -Водоказно стакло 800 mm -Ревизони отвор 600 mm -Вентил сигурности DN 40 баждарење на 4 bar -Одмуљни вентил 6/4“ -Прикључак за компресор -Експанзиона посуда мора бити са унутрашње стране премазана епокси бојама у два слоја или сличном водоотпорном заштом од корозије. -Са спољне стране премазана у два слоја бојом отпорном на високе температуре. -Узети мере старе посуде пре демонтаже. | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 42 | Испорука и монтажа сабирника 168mm х 5 mm х 1500mm са четири гране (6/4“, 5/4“, DN 100 2ком и DN 100 1 ком за грану са доње стране) Данца морају бити сферична. | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 43 | Испорука и монтажа лоптастих славина са крајевима за заваривање за сабирник 6/4“ | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 44 | Испорука и монтажа лоптастих славина са крајевима за заваривање за сабирник 5/4“ | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 45 | Испорука и монтажа лоптастих славина са крајевима за заваривање за сабирник DN 100 | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 46 | Испорука и монтажа лоптастих славина са крајевима за заваривање за сабирник DN 100 са доње стране | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 47 | Испорука и монтажа разделника 168mm х 1500mm са четири гране (3/4“ 2ком, 6/4“ 1ком, и 2“ 1ком) Данца морају бити сферична. | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 48 | Испорука и монтажа лоптастих славина са крајевима за заваривање за разделник3/4“ | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 49 | Испорука и монтажа лоптастих славина са крајевима за заваривање за разделник 6/4“ | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 50 | Испорука и монтажа лоптастих славина са крајевима за заваривање за разделник 2“ | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 51 | Челичне цеви без шава DN 125 материјал P235GH или квалитетнији, прописаног квалитета са гарантованим механичким особинама на повишеној температури, облик и мере према стандардима СРПС ЕН 10220, техничких услова за израду и и испоруку челичних цеви према стандардима ЕН 10216-2 или ЕН 10217-2 или ЕН 10217-5 | m¹ | 18 |  |  |  |  |
| 52 | Челичне цеви без шава DN 100 материјал P235GH или квалитетнији, прописаног квалитета са гарантованим механичким особинама на повишеној температури, облик и мере према стандардима СРПС ЕН 10220, техничких услова за израду и и испоруку челичних цеви према стандардима ЕН 10216-2 или ЕН 10217-2 или ЕН 10217-5 | m¹ | 24 |  |  |  |  |
| 53 | Челичне цеви без шава DN 80 материјал P235GH или квалитетнији, прописаног квалитета са гарантованим механичким особинама на повишеној температури, облик и мере према стандардима СРПС ЕН 10220, техничких услова за израду и и испоруку челичних цеви према стандардима ЕН 10216-2 или ЕН 10217-2 или ЕН 10217-5 | m¹ | 18 |  |  |  |  |
| 54 | Челичне цеви без шава DN 65 материјал P235GH или квалитетнији, прописаног квалитета са гарантованим механичким особинама на повишеној температури, облик и мере према стандардима СРПС ЕН 10220, техничких услова за израду и и испоруку челичних цеви према стандардима ЕН 10216-2 или ЕН 10217-2 или ЕН 10217-5 | m¹ | 18 |  |  |  |  |
| 55 | Челичне цеви без шава DN 50 материјал P235GH или квалитетнији, прописаног квалитета са гарантованим механичким особинама на повишеној температури, облик и мере према стандардима СРПС ЕН 10220, техничких услова за израду и и испоруку челичних цеви према стандардима ЕН 10216-2 или ЕН 10217-2 или ЕН 10217-5 | m¹ | 80 |  |  |  |  |
| 56 | Испорука и монтажа вентила RZV 50/16 који ће обезбедити одвојен рад котлова | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 57 | Испорука и монтажа лукова DN50 (израда бајпаса) | ком. | 12 |  |  |  |  |
| 58 | Материјал за повезивање и спајање, цевни лукови, редукц. и остало (узети 20% од позиција 2.1 до 2.51) | пауш. |  |  |  |  |  |
| 59 | Све цеви у подстаници добро очистити од рђе и два пута премазати основном бојом. Затим, офарбати два пута лак бојом у тону према намени арматуре. | m² | 25 |  |  |  |  |
| 60 | Испорука и монтажа изолације у алуминијском лиму дебљине 0,7 mm и минералној вуни D=50 mm | m² | 35 |  |  |  |  |
| ІІІ | БАЖДАРЕЊЕ ВЕНТИЛА СИГУРНОСТИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сигурносни вентил DN 150, баждарење на 3 bar | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Сигурносни вентил DN 65, баждарење на 4 bar | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Сигурносни вентил DN 50, баждарење на 4 bar | ком. | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Сигурносни вентил DN 40, баждарење на 4 bar | ком. | 3 |  |  |  |  |
| ІV | ХЕМИЈСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хемијско чишћење котла (производње "Топлота"- Загреб, типа ТН250 капацитета 3 MW) са водене стране киселинским третманом | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Механичко и хемијско чишћење котлова са пламено димне | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Механичко чишћење димних канала, димњача, подножја димњака и димњака | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Сакупљање, транспорт и третман отпада (инд. Бр. 100104*, припрема документације за транспорт и третман опасаног отпада и овера) | Кg | 1000 |  |  |  |  |
| 5 | Набавка и испорука металних буради са поклопцем и затварачем | ком. | 5 |  |  |  |  |
| 6 | Механичко и хемијско чишћење металних и бетонских површина од мазута | m² | 100 |  |  |  |  |
| 7 | Сакупљање, транспорт и третман отпада (инд. Бр. 130703*, припрема документације за транспорт и третман опасаног отпада и овера) | Кg | 200 |  |  |  |  |
| V | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хидрауличко испитивање примарног и секундарног дела инсталације - хладна проба | паушал. |  |  |  |  |  |
| 2 | Хидрауличко испитивање примарног и секундарног дела инсталације - топла проба и балансирање мреже | паушал. |  |  |  |  |  |
| 3 | Израда атестне документације (атести уграђеног материјала , вентила...) Потврде и испитивању и баждарењу вентила | паушал. |  |  |  |  |  |
| 4 | Израда цртежа уграђених сабирника и разделника са потписом одговорног инг . са лиценцом | паушал. |  |  |  |  |  |
| 5 | Припремно завршни радови са транспортним трошковима и ситним потрошним материјалом | паушал. |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а |  |
| ИЗНОС ПДВ-а |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом |  |

II

Понуђач који ангажује подизвођача/е дужан је да у овај део обрасца понуде унесе:

- Проценат укупне вредности набавке који поверава подизвођачу ____________________________________________________ (назив подизвођача) износи ____% - Део предмета набавке који поверава подизвођачу ____________________________________________________ (назив подизвођача) под редним бројем позиције из спецификације понуде: ___________________________ (редни број из спецификације ____)

- Проценат укупне вредности набавке који поверава подизвођачу ____________________________________________________ (назив подизвођача) износи ____% - Део предмета набавке који поверава подизвођачу ____________________________________________________ (назив подизвођача) под редним бројем позиције из спецификације понуде: ___________________________ (редни број из спецификације ____)

- Проценат укупне вредности набавке који поверава подизвођачу ____________________________________________________ (назив подизвођача) износи ____% - Део предмета набавке који поверава подизвођачу ____________________________________________________ (назив подизвођача) под редним бројем позиције из спецификације понуде: ___________________________ (редни број из спецификације ____)

III

Изричито наводимо да су при састављању понуде поштоване обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум: __________

М.П.	                					Потпис одговорног лица/

Место: _______________				   					 		овлашћеног члана групе

______________________

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Понуђач треба да попуни образац понуде са структуром цене на следећи начин:

Понуђач попуњава образац уношењем следећих података у одговарајућа поља: скраћени назив понуђача (поље: назив понуђача), интерни заводни број понуде (поље: број понуде), датум састављања понуде (поље: датум), адресу седишта понуђача (поље: седиште понуђача), матични број понуђача (поље: матични број), порески идентификациони број понуђача (поље: ПИБ).

- у колону 5. потребно је уписати цену по јединици мере без ПДВ-а;

- у колону 6. потрбно је уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а, тако што се цена по јединици мере без ПДВ-а из колоне 5. помножи са количином исказаном у колони 4;

- у колону 7. потребно је уписати стопу ПДВ-а у процентима;

- у колону 8. потребно је уписати колико износи укупна цена са ПДВ-а тако што се  укупна цена без ПДВ-а исказана у колони 6 помножи са стопом  ПДВ-а из колоне 7;

На крају табеле је потребно уписати укупану вредност понуде без ПДВ-а, износ ПДВ-а и  укупану вредност понуде са ПДВ-ом.

Услови плаћања: 30% аванс у року од 8 дана по закључењу уговора, остатак по завршетку радова, односно 45 дана по испостављању коначног рачуна.

Извршење услуга  –  _____ календарских дана  по уплати аванса (најдужи рок за извршење услуга је 60 календарских дана по уплати аванса од 30% од уговорене цене).

Гаранција на извршене услуге – 12 месеци

Важење понуде: 90 дана од дана јавног отварања понуде

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у обавези је да наведе податке о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача

Образац понуде/структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

ОБРАЗАЦ БР. 5

КЛИНИКА ЗА  РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „ДР МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ“, Београд, Сокобањска 13

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ  ЈН  13/19

УСЛУГА РЕДОВНОГ РЕМОНТА КОТЛОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А  П О Н У Д Е

ПОНУЂАЧ/ОВЛАШЋЕНИ ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:

(пун назив и адреса)

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а: ____________________________________________

Словима:_______________________________________________________________

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом:____________________________________________

Словима:_______________________________________________________________

Датум: _______________

М.П.	                        Потпис одговорног лица/

Место: _______________				            овлашћеног члана групе

_______________________

ОБРАЗАЦ БР. 6

КЛИНИКА ЗА  РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „ДР МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ“, Београд, Сокобањска 13

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН 13/19

УСЛУГА РЕДОВНОГ РЕМОНТА КОТЛОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА, ЈН 13/19

Р Е К А П И Т У Л А Ц ИЈ А   П О Н У Д Е

ПОНУЂАЧ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА:

(пун назив и адреса)

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а: ____________________________________________

Словима:______________________________________________________________

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом:____________________________________________

Словима:_______________________________________________________________

Датум: _______________

М.П.	                        Потпис одговорног лица

Место: _______________

_______________________

ОБРАЗАЦ БР. 7

КЛИНИКА ЗА  РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „ДР МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ“, Београд, Сокобањска 13

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ  ЈН  13/19

УСЛУГА РЕДОВНОГ РЕМОНТА КОТЛОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА, ЈН 13/19

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/ЧЛАНУ ГРУПЕ |
| --- |
| Назив понуђача/члана групе |  |
| Адреса понуђача/члана групе |  |
| Одговорно лице (потписник уговора) |  |
| Лице за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Електронска пошта |  |
| Текући рачун понуђача/члана групе |  |
| Назив банке |  |
| Матични број понуђача/члана групе |  |
| Порески број понуђача/члана групе (ПИБ) |  |
| Потпис одговорног лица Датум: ___________ ________________________ Место: ________________ МП |

Ако група понуђача подноси заједничку понуду, образац се копира у онолико примерака колико група понуђача има чланова. Сваки члан групе појединачно попуњава овај и остале обрасце, осим заједничких рекапитулација.

ОБРАЗАЦ БР. 8

за подизвођача

КЛИНИКА ЗА  РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „ДР МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ“, Београд, Сокобањска 13

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ  ЈН  13/19

УСЛУГА РЕДОВНОГ РЕМОНТА КОТЛОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА, ЈН 13/19

| ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ |
| --- |
| Назив подизвођача |  |
| Адреса подизвођача |  |
| Одговорно лице подизвођача |  |
| Лице за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Електронска пошта |  |
| Текући рачун подизвођача |  |
| Назив банке |  |
| Матични број подизвођача |  |
| Порески број подизвођача (ПИБ) |  |
| Потпис одговорног лица понуђача Датум: ___________ _________________________________ Место: ________________ МП |

Понуђач за подизвођача доставља попуњене обрасце и осталу захтевану документацију. Уколико понуђач наступа са више подизвођача, потребно је да обрасце ископира  и попуни  за сваког подизвођача посебно.

ОБРАЗАЦ БР. 9

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА

ПРИРЕМАЊА  ПОНУДЕ

Трошкови припреме понуде:

1. ______________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________

П О Н У Ђ А Ч/

ЧЛАН ГРУПЕ/

ПОНУЂАЧ СА ПОДIЗВОЂАЧЕМ

МП	        ______________________

Понуђач попуњава, потписује и оверава печатом овај образац само уколико је имао трошкове приликом припремања понуде.

Трошкове припремања и подношења понуде сноси понуђач и не може захтевати од наручиоца да му трошкове надокнади.

ОБРАЗАЦ БР. 10

МОДЕЛ УГОВОРА

Понуђач који наступа самостално или овлашћени члан групе као и понуђач који ангажује подизвођача обавезан је да попуни образац 10 - модел уговора.

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

“Др Мирослав Зотовић”

Београд, Сокобањска 13

Број: 03-___

Датум: __.__.2019. године

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама и Одлуке наручиоца број  03-___ од __.__.2019. године, по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности ЈН 13/19  дана __.__.2019. године закључује се

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

УСЛУГА РЕДОВНОГ РЕМОНТА КОТЛОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА КЛИНИКЕ У 2019. ГОДИНИ

ИЗМЕЂУ:

- Клинике за рехабилитацију “Др Мирослав Зотовић”, Београд, Сокобањска 13, коју заступа вд директора прим. мр сци. мед. др Жељко Кањух (НАРУЧИЛАЦ)

и

и

- __________________________________, из ________________________, ул. ________________________________________________ коју заступа директор ____________________________________ (ДАВАЛАЦ УСЛУГА)

-тачке 3, 4 и/или 5 попуњавају се само уколико понуђач подноси заједничку понуду или наступа са подизвођачем-

3. _____________________________________, из ________________________, ул. ________________________________________________ коју заступа директор члана групе (или подизвођача) _____________________________________

4. _____________________________________, из ________________________, ул. ________________________________________________ коју заступа директор члана групе (или подизвођача)_____________________________________

5. _____________________________________, из ________________________, ул. ________________________________________________ коју заступа директор члана групе (или подизвођача)_____________________________________

ПРЕДМЕТ: 	Набавка услуга редовног ремонта котловског постројења

Клинике у 2019. години

Члан 1

Наручилац додељује а давалац услуга прихвата јавну набавку услуга редовног ремонта котловског постројења за потребе наручиоца на основу усвојене понуде бр. 03-___ од ___.___.2019. године која чини саставни део уговора.

Члан 2

Наручилац и давалац услуга уговарају фиксну цену за услуге годишњег ремонта котловског постројења у висини од ________________________ динара без ПДВ, односно _______________________ динара са урачунатим ПДВ.

Уговорена цена из става 1. овог члана не може се мењати након потписивања уговора.

У уговорену цену урачунати су сви трошкови даваоца услуга који се односе на предмет јавне набавке из овог уговора.

Цена за стварно извршене услуге утврђује и исплаћује на основу уредно издатог и овереног радног налога и фактуре која прати извршење услуга.

Радни налог о извршеним услугама оверава шеф техничке службе наручиоца.

Наручилац и Давалац услуга могу након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. ЗЈН.

Члан 3

Наручилац и давалац услуга уговарају услове плаћања и то 30% аванс у року од 8 дана по закључењу уговора, остатак по завршетку радова односно 45 дана по испостављању коначног рачуна.

Члан 4

Давалац услуга се обавезује да услугу отпочне одмах по уплати аванса и изврши услуге у року од 60 календарских дана.

Члан 5

За случај уочених недостатака извршене услуге давалац услуга се обавезује да на рекламацију наручиоца отклони недостатке без накнаде.

Члан 6

На извршене услуге давалац услуга даје гаранцију у трајању од 12 месеци рачунајући од првог наредног дана од примопредаје извршених услуга.

Члан 7

Давалац услуга се обавезује да уговорену услугу врши ажурно и квалитетно са довољним бројем стручних непосредних извршилаца, у складу са произвођачким Упутством, актима Наручиоца, и у складу са овим уговором, уважавајући правила струке, професионално и савесно.

Давалац услуга је дужан да у складу са позитивноправним прописима, актима Наручиоца и нормативима и стандардима чија је употреба обавезна, примењује прописане мере у циљу осигурања безбедности и здравља на раду, обезбеђења сигурности људи и имовине и мере заштите од пожара.

Давалац услуга је дужан да Наручиоцу надокнади штету коју причини на имовини Наручиоца својом кривицом или грубом непажњом.

Уколико Наручилац у току реализације овог уговора претрпи штету која је последица неиспуњавања уговорених обавеза од стране даваоца услуга, давалац услуга је одговоран за штету коју је Наручилац у том случају претрпео и дужан је да је надокнади.

Члан 8

Наручилац је обавезан да уредно води машински дневник о извршеним услугама.

Члан 9

Наручилац и давалац услуга су сагласни да давалац услуга код потписивања уговора полаже финансијске гаранције, и то:

- Финансијска гаранција – бланко, сопствена (соло) меница као средство обезбеђења за извршење уговорене обавезе, у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ доставља се у моменту закључења уговора о додели јавне набавке и

- Финансијска гаранција – бланко, сопствена (соло) меница као средство обезбеђења за повраћај средстава авансног плаћања на износ од 30% аванса са ПДВ доставља се у моменту закључења уговора о додели јавне набавке

Аванс се може исплатити после пријема траженог средства обезбеђења за повраћај средстава авансног плаћања.

Члан 10

Наручилац и давалац услуга су сагласни да наручилац може, без претходне сагласности даваоца услуга, активирати меницу за случај неиспуњења уговорене обавезе за извршење услуга, односно за случај повраћаја средстава авансног плаћања.

Члан 11

Овај уговор се може раскинути у случају наступања околности које не зависе од воље уговорних страна и које отежавају или онемогућавају извршење уговорене услуге, са отказним роком од 15 дана од дана достављања писменог обавештења о отказу другој уговорној страни.

Наручилац има право једностраног раскида уговора у свако доба и без отказног рока, уколико Извршилац не извршава уговорене обавезе на уговорени начин, о чему ће писмено обавестити Извршиоца.

Члан 12

Наручилац и давалац услуга су сагласни да евентуалне неспоразуме решавају мирним путем – споразумно.

За случај да наручилац и давалац услуга не могу да реше евентуални неспоразум мирним путем, за решавање насталог спора надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 13

Уговор је сачињен у 4 истоветна примерка, по два за сваку уговорну страну.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ

ЗА ДАВАОЦА УСЛУГА					ЗА НАРУЧИОЦА

ДИРЕКТОР 						ВД  ДИРЕКТОРА

_____________________			      	______________________________

прим. мр сци мед др Жељко Кањух

_________________

члан групе

_________________

члан групе

_________________

члан групе

Понуђач који наступа самостално или овлашћени члан групе као и понуђач који ангажује подизвођача обавезан је да попуни образац 13 - модел уговора.