## КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

“Др Мирослав Зотовић”

Београд, Сокобањска 13

Број: 03-3306/1

Датум: 05.11.2019. године

Тел: 011/2062-504

Факс: 011/2667-623

НЛ

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације, јавна набавка услуга

одржавање централног грејања, број ЈН 20/19

Дана 05.11.2019. године, заинтересовано лице се путем електронске поште обратило наручиоцу са захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке услуга одржавање централног грејања, број ЈН 20/19, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама.

Питање заинтересованог лица:

„1. Према Вашој конкурсној документацији образац бр. 6 страна 34

Наведено је да се врши механичко чишћење котлова ком. 9

Питање бр. 1

- колико котлова се чисти?

Питање бр. 2

-да ли имате техничке карактеристике котлова:

Огрева површина или снага котла или произвођач или ознаку котла са годином производње

Питање бр. 3

Да ли се може извршити обилазак локације тј увид места радова због давања одговарајуће понуде?”

Одговор наручиоца на питање заинтересованог лица:

Одговор на питање 1:

Клиника поседује два вреловодна котла (радни и резервни).

Пошто се у зимском периоду радни котао чисти једном месечно, а у летњем периоду сваки други месец то је у просеку количина од 9 чишћења.

Одговор на питање 2:

Клиника поседује два котла произвођача „Топлота“ Загреб, тип: TH250SV, година производње 1985., огревне површине 73m², снаге 3МW по котлу.

Одговор на питање 3:

Обилазак локације се може извршити сваким радним даном од 10 до 14 часова уз претходну најаву на тел. 0668663105 Миле Јерковић.

КОМИСИЈA ЗА   ЈАВНУ НАБАВКУ