**КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ**

**“Др Мирослав Зотовић”**

**Београд, Сокобањска 13**

**Број: 03-118**

**Датум: 10.01.2020. године**

**Тел: 011/2062-504**

**Факс: 011/2667-623**

**НЛ**

**ПРЕДМЕТ:** Појашњење конкурсне документације, јавна набавка добра –

 санитетски и медицински потрошни материјал, ЈН 22/19

 Дана 08.01.2020. године заинтересовано лице јепутем електронске поште поставило наручиоцу питање у вези поступка јавне набавке добара – санитетски и медицински потрошни материјал, број ЈН 22/19, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама.

**Питање заинтересованог лица:**

“Poštovani, Molimo da nam u skladu sa članom 63 Zakona o javnim nabavkama date dodatno pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku dobara – Sanitetski i medicinski potrošni materijal, broj JN 22/19, za partiju 7 - Vakutejneri, mikrotejneri i poveske:

1. Molimo da precizirate da li je potrebno da sve ponuđene vakuum epruvete u partiji 7 (stavke 1, 2, 3 i 4) budu izrađene od plastike? Plastične vakuum epruvete za uzorkovanje krvi su standard obzirom da se ne mogu slomiti slučajnim ispadanjem ili prilikom centrifugiranja a time se štiti i osoblje od direktnog kontakta sa potencijalno infektivnim biološkim materijalom.

2. U okviru stavke 7 partije 7 nabavlja se „Holder za iglu za vakuum epruvetu“. Molimo da pojasnite da li ponuđeni holder treba da bude sa ugrađenim luer nastavkom koji je neodvojiv od holdera?”

**Одговор наручиоца на питање заинтересованог лица:**

 Наручилац је у конкурсној документацији за набавку добара – санитетски и медицински потрошни материјал користио техничке спецификације у складу са чл. 70. и 71. Закона о јавним набавкама како би определио добра која набавља за потребе пацијената наручиоца.

У конкретном случају, понуђачи морају да понуде добра која је наручилац захтевао или друга одговарајућа добра која по техничким спецификацијама одговарају траженим добрима из конкурсне документације.

 Дакле, епрувете у партији 7, ставке 1, 2, 3, 4, које понуђач понуди могу бити од пластике, а холдер за иглу за вакуум епрувету у партији 7, ставка 7, које понуђач понуди може да буде са уграђеним луер наставком који је неодвојив од холдера.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**